A810型气密性检漏仪

产品介绍：

A810压系列产品是一种性能稳定可靠、测试精度高、密封性最可靠的仪器。

- 最大测试压力是100Kpa

- 触摸屏显示及操作

- 测试压任意选择功能

- 可防水、油、灰尘等

- 全进口配置，集装式安装，稳定性好

性能特点：

  - 5.4寸触摸屏显示，中文操作界面清晰、易懂；

  - 检查波形图方便分析检测过程；

  - 差压分辨率〈1Pa〉，精度高；

  - 多通道参数〈32组〉，可以容易的进行参数通道的选择与设定；

  - 8路输出控制，8路控制输入；

  - 具有手动测试模式与自动测试模式；

  - 具有串口RS232电平输出；

  - 远程控制接点丰富，可连接PLC，也可直接驱动外部设备（如气缸等）；

  - 可手动调整输出端子，使外部控制更加灵活；

  - 涂泡功能，即当用肥皂水会浸水目测气泡时仪器保持保压状态；

  - 可保存最新的10000组检测数据，可按日期查询测试结果；

  - 检漏结果数据，自动储存；

  - 具有丰富的数据统计与分析功能；

  - 具备断电记忆保护功能

  - 质量分析：通过对检测的产品进行分析归类提高对产品质量的分析和归类

  - 泄露值计算：简单快速计算差压泄漏值和流量泄露值，帮助工艺和操作人员快速计算泄露数据。

  - 低电压测试：DC24V安全电压

需另外收费项目：

  - 使用U盘导出数据功能；导出数据为EXCEL，方便在电脑上编辑

  - 可直接驱动打印机或无线扫描枪（指定型号）

配置

| 序号 | 部件 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5.4触摸彩屏 | 远智 |  |
| 2 | 自排水气源过滤器 | SMC |  |
| 3 | 精密手动调压阀 | SMC |  |
| 4 | 电磁阀及电磁阀座 | 德国费斯托 |  |
| 5 | 高精度压力变送器 | 美国艾默生 |  |
| 6 | 充气、平衡阀芯 | 德国 |  |
| 7 | 无泄漏连接件 | 德国费斯托 |  |
| 8 | 芯片 | 32BIT核心处理器 |  |

技术参数

| 显示单位 | 测试压 | kPa，Mpa，PSI，bar， |
| --- | --- | --- |
|  | 泄漏量 | Pa，Pa/s，mL/min |
| 主机尺寸 | 312（L）×277（W）×155（H） |
| 精度范围 | ±1%～±5%F.S |
| 最小显示 | 0.1Pa |
| 显示范围 | 0～±1999.9Pa |
| 精度保证范围 | 0～±2000Pa |
| 传感器范围 | 0～±2000Pa |
| 测压范围 | 5-100kPa |
| 传感器耐压 | 0.2MPa |
| 泄漏量显示 | 整数位数3位，mL小数位数1位；显示采样频率10HZ |
| 泄漏上下限 | ±1999.9Pa以下 |
| 参数通道数 | 32组（1-32） |
| 时间设定 | 0～999秒 |
| 硬件 | 32bitCPU |
| 测试压源 | 一般情况下，使用比测试压高0.2~0.3MPa的干燥洁净空气 |
| 环境温度 | 使用温度为5～40℃；保存温度为0～70℃ |
| 湿 度 | 80%RH,以下，无结露 |
| 控制IO接口 | 开路集电极规格接口与继电器输出 |

备注：两侧螺钉单边高度2mm